[image: image1.jpg]N B Co-funded by
HILCITeyYy the European Union

! DA. Bulgaria - Turkiye





     
Приложение 2
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
За възлагане изпълнението на доставка с предмет: „Доставка на софтуер и хардуер, необходими за внедряване на система за мониторинг и контрол на потреблението на електроенергия“  в изпълнение на проект BGTR0300150 – EE4FUTURE “ Съвместна отговорност и устойчиво развитие за бъдещето в трансграничния регион“, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Турция 2021-2027.“

1. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА

Обект на настоящата процедура е доставка.

Предметът на настоящата процедура обхваща „Доставка на софтуер и хардуер, необходими за внедряване на система за мониторинг и контрол на потреблението на електроенергия“ за нуждите на ОРУДИЦА 2000, ООД  в изпълнение на проект BGTR0300150 – EE4FUTURE “ Съвместна отговорност и устойчиво развитие за бъдещето в трансграничния регион“, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Турция 2021-2027.
2. ОБХВАТ НА ДОСТАВКАТА
2.1. Описание на предмета на доставката
Доставка на софтуер за осъществяване мониторинг на консумираната електроенергия в производствения процес и монтаж на хардуер, необходим за внедряване на система за мониторинг и контрол на потреблението на електроенергия.

2.2. Срок за изпълнение на доставката
Срокът на изпълнение на доставката е до 60 /Шестдесет/ дни от датата на възлагане на изпълнението по договора, но не по-късно от крайния срок на изпълнение на проекта - 01.08.2027 г.

2.3. Място на изпълнение на поръчката

Дейностите предмет на настоящата поръчка ще се извършат в гр. Елхово, ул. „Александър Стамболийски“ № 169, Орудица 2000, ООД.

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Доставката на софтуер и оборудване, предмет на настоящата поръчка ще бъдат предоставени за обезпечаване внедряването на система за мониторинг и контрол на потреблението на електроенергия в производствената дейност на Орудица 2000, ООД.

	№
	Вид, доставка / дейност
	Технически изисквания, описание

	1.
	Доставка на софтуер

	Доставка на софтуер за енергиен мониторинг в реално време
Предложената система трябва да е предназначена да следи консумацията на оборудването в индустриална среда.

	2.
	Доставка на оборудване

	A. Доставка на хардуер, който осигурява мониторинга на:
1. Цех Леярен
· Индукционна пещ 400 kW


- 1 бр.;
· Леярски конвейр 30 kW


- 1 бр.;
· Смесител /колерган/ 15 kW


- 1 бр.;
· Смесител /колерган/ 3 kW


- 1 бр.;
· Гумено транспортни ленти, 2,2 kW
- 2 бр.;

· Гумено транспортни ленти, 2 kW

- 1 бр.;
· Компресор с инверторен ел. двигател 30 kW
- 1 бр.

2. Цех за почистване на отливки

· Машина за почистване на отливки /дробомед камерен/ 20 kW

- 2 бр.

· Машина за почистване на отливки /дробомед с въртяща маса/ 10 kW 
- 1 бр.

· Машина за почистване на отливки /дробомед с въртяща маса/ 2 kW
- 1 бр.

3. Стругарски цех 1

· Струг 11 kW
· Обработващ център 15 kW
4. Стругарски цех 2

· Струг 9-11 kW
· Обработващ център 11-15 kW


	3.
	Организиране доставката на оборудването
	Услугите свързани с организиране и транспортиране на доставката на оборудването в производствената база на Орудица 2000, ООД в гр. Елхово, ул. „Александър Стамболийски“ № 169

	4.
	Монтаж на оборудването и пускане в експлоатация на системата за мониторинг
	Услугата монтаж на оборудването и пускане в експлоатация на системата за мониторинг

	5.
	Обучение на персонала
	Услугата за организиране и провеждане на обучение на персонала, трябва да бъде осигурена за мин. двама служители на Орудица 2000, ООД. Обучението трябва да включва запознаване с характеристиките и функционалностите на доставеното оборудване, наблюдение и контрол на оборудването, функционалности на софтуера и цялостната система за мониторинг, отчитане и анализиране на данни.


Процес на организиране и провеждане на обучението
Организиране и провеждане на обучението изпълнителят трябва да изпълни след цялостно внедрено решение и след съгласуване с Възложителя.

За провеждане на обучението Изпълнителят осигурява:

1. Експерт/и, които да проведат обучението;

2. Програма с теми/обхват на обучението;

3. Осигурява необходимото техническо оборудване за провеждане на обучението;

4. Осигурява фотозаснемане на участниците в обучението;

5. Изготвяне на списък с участниците в обучението
6. Изпълнителят предоставя на Възложителя оригинал на изготвения списък и снимков материал с участниците в обучението.
Мерки за информация и комуникация

При всички дейности Изпълнителят по договора следва да осигурява публичност, видимост на резултатите, информираност за финансирането по настоящия договор, съгласно мерките по информация и комуникация на ниво програма, в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/241. 

При всички мерки за информация, комуникация и публичност, изрично да се указва произходът на финансиране чрез поставяне на емблемата на ЕС в съответствие с посочените технически характеристики с упоменаване финансирано от Европейския съюз.

Във всеки документ, свързан с изпълнението на проекта ще се посочва финансовата подкрепа от ЕС.

За проведеното обучение Изпълнителят трябва да направи снимки с визуализацията на проекта (Банерът се предоставя от Възложителя). Снимковият материал трябва да се предостави на възложителя на електронен носител при отчитането.

Отчитане на изпълнението на доставката и свързаните с нея услуги
Изпълнението на доставката и свързаните с нея услуги се отчита в срок не по-късно от 5 (пет) работни дни след изпълнението. Към отчета се прилагат, следните документи: 

( Приемо-предавателен протокол

· Гаранционни карти

· Програма на обучението

·  Присъствен списък на участниците /попълнен и подписан от участниците/; 

( Направените по време на мероприятията снимки се предоставят на Възложителя на електронен носител, и остават негова собственост.
Материалите и всички документи, изготвени във връзка и по време на изпълнението на договора, остават изключителна собственост на Възложителя. Изпълнителят няма право да задържа тези документи или материали, нито да ги използва за свои цели, които нямат отношение към изпълнението на договора, без да е налице изрично писмено съгласие на възложителя, както и да ги предоставя на трети лица.

Специфични изисквания, свързани с изпълнение на доставката
· Комуникацията между възложителя и изпълнителя ще се осъществява в писмен вид чрез определените за целта лица от страна на възложителя и изпълнителя чрез електронна поща, лично или чрез куриерска/пощенска услуга с препоръчана пратка с известие за доставяне.
· Периодът за монтаж на оборудването се съгласува предварително с Възложителя.

· Периодът за провеждане на обучението също се съгласува предварително с Възложителя.
PAGE  
Документът е създаден в изпълнение на проект № BGTR0300150 (EE4FUTURE) „Съвместна отговорност и устойчиво развитие за бъдещето в трансграничния регион“, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Турция 2021-2027

2

